**Środowiskowy Dom Samopomocy**  Szczytno, dnia 21.08.2020 r.

**w Szczytnie**

L.dz. ŚDS. 252.08.2020

**Pytania i wyjaśnienia do SIWZ nr ŚDS. 252.07.2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje pytanie i wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ŚDS. 252.07.2020.

Pytanie

Czy w cenie wykonania sufitu podwieszonego, stanowiącego zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu nad parterem, należy uwzględnić ułożenie wełny mineralnej?

Zgodnie z opisem zawartym na rysunku nr 5 – przekrój A-A aneksu do projektu wykonawczego oraz opisem poz. 4.6 przedmiaru robót branży budowlanej, w cenie wykonania sufitu podwieszonego, stanowiącego zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu nad parterem, należy uwzględnić dostarczenie i ułożenie 5 cm warstwy wełny mineralnej.

Wyżej wymienione wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ŚDS. 252.07.2020.

**Dyrektor**

**Środowiskowego Domu Samopomocy**

**W Szczytnie**

***Beata Pardo***