**Środowiskowy Dom Samopomocy**  Szczytno, dnia 25.08.2020 r.

**w Szczytnie**

L.dz. ŚDS.252.09.2020

**Pytania i wyjaśnienia do SIWZ nr ŚDS. 252.07.2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje pytanie i wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ŚDS. 252.07.2020.

Pytanie

W dokumentacji jest:

8.3 Wentylacja oddymiania

**Wentylator oddymiający, usytuowany na dachu** zasilany będzie z RG i sterowany za pomocą centralki do sterowania wentylacji oddymiania usytuowanej na poddaszu. Centralka zasilana będzie także z RG. Sterowanie centralki czujką dymowa i przyciskami na parterze i poddaszu.

**W dokumentacji nie ma danych dotyczących wentylatora oddymiającego co uniemożliwia wycenę tego wentylatora jak również wycenę odpowiedniej wersji centrali oddymiania. Prosimy o podanie parametrów wentylatora oddymiającego.**

Należy przyjąć wentylator ERF 630, 4 kW, wymagane ciśnienie 220 – 250 Pa.

Wyżej wymienione wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ŚDS. 252.07.2020.

**Dyrektor**

**Środowiskowego Domu Samopomocy**

**W Szczytnie**

***Beata Pardo***