Szczytno, dnia 15.06.2015 r.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
w SZCZYTNIE

ul. WIELBARSKA 4

12-100 SZCZYTNO

tel. (faks): 89 624 22 35

Nasz Znak: ŚDS.252.2.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 2/2015

Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej 
na remont budynku użytkowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia 
im. Jerzego Lanca w Piasutnie, położonego w Piasutnie 63, dz. 501, o pow. 0,2600 ha, obręb Piasutno, gmina Świętajno, powierzchnia użytkowa 662,47 m2. , który zgodnie 
z zarządzeniem nr Te.0050.1.2014 Wójta Gminy Świętajno z dnia 10.10.2014 r. 
w sprawie: przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Świętajno, jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Świętajno oraz wykonania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej na remont budynku gospodarczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie, położonego w Piasutnie 63, dz. 501, o pow. 0,2600 ha, obręb Piasutno, gmina Świętajno, powierzchnia użytkowa 91,00 m2 .

- Zamawiający:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie, z siedzibą w: 12-100 Szczytno, 
ul. Wielbarska 4, numer NIP: 745 173 02 99, REGON: 519588780 zaprasza 
do złożenia oferty na:

wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej 
na remont budynku użytkowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie i wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej na remont budynku gospodarczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej na remont budynku użytkowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie, położonego w Piasutnie 63, dz. 501, o pow. 0,2600 ha, obręb Piasutno, gmina Świętajno, powierzchnia użytkowa 662,47 m2 , który wpisany jest, zgodnie z zarządzeniem 
nr Te.0050.1.2014 Wójta Gminy Świętajno z dnia 10.10.2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Świętajno, do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Świętajno oraz wykonaniu dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej 
na remont budynku gospodarczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia 
im. Jerzego Lanca w Piasutnie, położonego w Piasutnie 63, dz. 501, o pow. 0,2600 ha, obręb Piasutno, gmina Świętajno, powierzchnia użytkowa 91,00 m2 .

Wykonawca będzie zobowiązany sprawować nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich zakończenia. Nadzór autorski obejmować będzie w szczególności udzielanie wyjaśnień 
i porad Zamawiającemu, kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacją, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, która będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia 
do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, i która powinna umożliwić realizację robót budowlanych na jej podstawie i oddanie obiektów w użytkowanie:

- projektu budowlano-wykonawczego architektury i konstrukcji;

- planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu     i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z  2004 r. 
Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.);

- przedmiarów robót zawierających opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych;

- szczegółowych kosztorysów inwestorskich;

- mapa do celów projektowych, informacyjnych;

- ekspertyza ppoż., (instalacja ppoż.);

- projekt wodno-kanalizacyjny, ogrzewania c.o. w budynku gospodarczym oraz korekta obecnych instalacji w budynku użytkowym;

- opinia hydro geotechniczna dla budynku użytkowego;

- charakterystyka energetyczna budynku;

- uzgodnienia z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczące remontu budynku użytkowego Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie;

- program prac konserwatorskich;

- inwentaryzacje części projektowanej;

- opinia techniczna o stanie budynku w zakresie części projektowanej oraz projekt wyburzeń;

- uzgodnienia sanepidu i bhp;

- uzgodnienia gestorów w przypadku konieczności zwiększonych mocy, wystąpienie 
o nowe warunki przyłączeniowe;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Prace remontowe obejmować będą remont niżej wymienionych pomieszczeń znajdujących się w budynku użytkowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia 
im. Jerzego Lanca w Piasutnie.

  - Remont sali treningu kulinarnego, w zakres którego będzie wchodziło m.in. 
(ok. 25m2):

- kucie płytek ściennych;

- demontaż paneli podłogowych;

- częściowe kucie posadzki w celu wykonania odpływu w podłodze;

- wylanie nowej posadzki i położenie płytek antypoślizgowych;

- ułożenie płytek ściennych na wszystkich ścianach do wysokości 200 cm., gipsowanie oraz malowanie pozostałych ścian i sufitu;

- przebudowa sieci  wodno-kanalizacyjnej polegająca na przesunięciu już istniejących 
3 odpływów oraz zamontowaniu 1 nowego, przesunięcie i rozgałęzienie sieci wodociągowej do 4 punktów,

- przebudowa i wymiana sieci elektrycznej polegająca na zamontowaniu 3 gniazd siłowych, 10 gniazd prądowych – 220V.

1.2. Remont sali komputerowej, w zakres którego będzie wchodziło m.in. (ok. 27m2):

- kucie płytek ściennych i podłogowych;

- wylanie nowej posadzki i położenie paneli;

- częściowe wyburzenie ściany nośnej i w celu jej zabezpieczenia zainstalowanie belki wspierającej-zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi(połączenie w całość 2 obecnie istniejących pomieszczeń);

- przebudowa instalacji c.o. polegająca na zmianie miejsca montażu 3 nowych kaloryferów;

- przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej polegająca na likwidacji gniazd siłowych, nowym rozmieszczeniu gniazd prądowych – 220V – 3 szt., montaż dodatkowych gniazd prądowych – 220V przystosowanych do podłączenia 
7 zestawów komputerowych, zamontowanie nowego oświetlenia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, rozprowadzenie kabli do Internetu na 7 stanowisk komputerowych i podłączenie do istniejącej sieci internetowej.

- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej polegającej na  likwidacji istniejących odpływów ściennych i podłogowych, likwidacji sieci wodociągowej;

- gipsowanie i malowanie ścian;

- powiększenie otworu w ścianie nośnej – okno- powiększone do rozmiarów drzwi wejściowych do pracowni.

  - Remont korytarza na dole budynku (przy toalecie):

- przesunięcie toalety dla personelu wraz z całą instalacją wodno-kanalizacyjną, 
tj. zamontowanie w nowym miejscu, 2 odpływów, doprowadzenie sieci wodociągowej w nowym miejscu, postawienie 2 nowych ścian działowych wraz z drzwiami, przebudowa sieci c.o. polegająca na przesunięciu 1 kaloryfera, położenie płytek ściennych oraz płytek podłogowych, antypoślizgowych, przebudowa instalacji elektrycznej polegająca na zainstalowaniu nowego gniazda prądowego – 220V, zamurowanie w ścianie działowej (kartonowo gipsowej) drzwi, (nowa toaleta będzie miała ok. 3 m2);

- w miejscu powstałym po toalecie należy zburzyć 2 ściany  działowe (kartonowo gipsowe). Powstałe pomieszczenie będzie połączone z nową salą komputerową.

W pomieszczeniu tym należy przebudować instalację wodno-kanalizacyjną polegającą na  likwidacji istniejących odpływów ściennych i podłogowych, likwidacji sieci wodociągowej, kuciu płytek ściennych i podłogowych, położeniu paneli, gipsowaniu i malowaniu ścian, przebudowie sieci c.o. polegającej na zainstalowaniu 1 grzejnika,  przebudowie sieci elektrycznej polegającej na zainstalowaniu 1 gniazda prądowego – 220V, zamontowaniu oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyburzenie 2 ścian działowych (kartonowo gipsowych) – połączenie pomieszczenia 
z salą komputerową.

  - Remont korytarza przy nowej sali komputerowej:

- zburzenie 1 ściany działowej (kartonowo gipsowej);

- postawienie 1 ściany działowej (kartonowo gipsowej)  w nowym miejscu wraz 
z drzwiami pokojowymi oraz zamontowanie świetlika nad drzwiami;

- zamurowanie drzwi w ścianie nośnej (murowanej);

- kucie płytek podłogowych  i demontaż paneli;

- położenie nowych płytek antypoślizgowych w całym pomieszczeniu;

- gipsowanie i malowanie ścian;

- przebudowa i wymiana sieci elektrycznej polegająca na zamontowaniu 4 gniazd prądowych – 220V;

- przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej polegająca na doprowadzeniu 1 sieci wodociągowej oraz 1 odpływu z pomieszczenia sąsiadującego;

- korytarz będzie dołączony do pokoju socjalnego, który po remoncie będzie wynosił 
ok. 15 m2.

1.5.Remont sali artystycznej (ok. 47 m2):

- wyburzenie 2 ścianek działowych (z płyty kartonowo gipsowej),

- przeniesienie sieci ochrony obiektu ze ściany działowej na przylegającą do niej ścianę nośną,

- przebudowa sieci elektrycznej polegająca na przebudowie systemu włączania 
i wyłączania oświetlenia (obecnie 3 oddzielne pomieszczenia – planowane 1 duże),

- przebudowa sieci c.o. polegająca na wymianie zamontowanych grzejników 
na większe,

- demontaż paneli, wyrównanie poziomów posadzek i położenie nowych paneli,

- gipsowanie i malowanie ścian,

- wymiana drzwi z płyty na drzwi przeciwdymne i przeciwogniowe.

1.6. Remont korytarza:

- zainstalowanie zabezpieczeń na klatce schodowej, polegające na montażu ozdobnej kraty ochronnej;

- oczyszczenie, zabezpieczenie i pomalowanie farbą ognioodporną drewnianych schodów pomiędzy I piętrem a poddaszem.

Prace remontowe obejmować będą remont poszczególnych części budynku gospodarczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie.

- Budynek gospodarczy ŚDS w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie:

- zmiana przeznaczenia budynku z gospodarczego na budynek dydaktyczno-gospodarczy;

- wykonanie docieplenia i elewacji budynku oraz montażu parapetów;

- wybudowanie mini sceny (wykonanie posadzki betonowej)  o szerokości 500 cm 
z tyłu budynku, wraz z zadaszeniem na całej szerokości budynku, wraz ze schodami 
i podjazdem dla osób niepełnosprawnych ze strony zewnętrznej;

- wymiana 2 drzwi wejściowych zewnętrznych (przód i tył budynku – z tyłu budynku dwuskrzydłowe, pełne drzwi rozsuwane);

- montaż 7 okien połaciowych;

- wykonanie instalacji alarmowej obiektu w całym budynku;

- wykonanie  nowej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji oświetleniowej w całym budynku;

- wykonanie  instalacji nagłośnieniowej, podtynkowej – 5 gniazd mikrofonowych oraz 
6 gniazd głośnikowych (na parterze budynku);

- wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną, sufit wykonany z  płyt kartonowo gipsowych wraz z malowaniem sufitu;

- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego – wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego wraz przepompownią i przyłączenie jej do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, oraz wykonanie instalacji  kanalizacyjnej i wodociągowej w całym budynku, 
tj. na parterze budynku do 2 toalet i aneksu kuchennego, doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej do poddasza budynku;

- wykonanie nowej sieci c.o. – ogrzewanie gazowe (kotłownia gazowa znajduje się 
w budynku). Sieć c.o. wypełniona glikolem;

- dostosowanie całego budynku do przepisów ppoż. i bhp.;

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem;

- wykonanie płytek antypoślizgowych na schodach wewnątrz budynku oraz zainstalowanie barierek ochronnych, wykończenie spodu schodów.

2.1.Parter budynku:

- wyodrębnienie sali ogólnej spotkań (ok. 74 m2);

- wykonanie 10 gniazd prądowych – 220V, Wykonanie niezbędnego oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- oczyszczenie, zaimpregnowanie i pomalowanie belek stropowych i podporowych;

- montaż płyt kartonowo gipsowych na wszystkich ścianach, gipsowanie i malowanie wszystkich ścian;

- wykonanie obróbki stolarki okiennej, montaż parapetów;

- montaż 7 grzejników;

- położenie płytek antypoślizgowych.

2.2.Wykończenie aneksu kuchennego (ok. 5 m2):

- wykonanie 2 odpływów kanalizacyjnych oraz 2 ujęć wodnych;

- wykonanie 6 gniazd prądowych – 220V, zamontowanie niezbędnego oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- montaż grzejnika;

- wykonanie ułożenia płytek antypoślizgowych na podłodze oraz płytek ściennych 
na ścianach;

- montaż drzwi;

- wymiana stolarki okiennej.

  - Wyodrębnienie 2 pomieszczeń z przeznaczeniem na toalety dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych (ok. 9 m2):

- wykonanie 2 ścian działowych ze stolarką drzwiową – szt. 2;

- w każdej toalecie wykonanie 2 odpływów kanalizacyjnych oraz 2 ujęć wodnych,

- montaż 2 grzejników (po jednym w każdej z łazienek);

- wykonanie ułożenia płytek antypoślizgowych na podłogach oraz płytek ściennych 
na ścianach toalet;

- wykonanie montażu urządzeń sanitarnych i podział toalet zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Poddasze budynku:

- wyodrębnienie 4 pomieszczeń gospodarczych (całość ok. 90 m2);

- na całym poddaszu należy wyodrębnić 2 pomieszczenia gospodarcze, poprzez postawienie 2 ścian działowych (kartonowo gipsowych) wraz ze stolarką drzwiową - 2 szt.;

- na całym poddaszu  należy wykonać montaż grzejników zgodnie z obowiązującymi normami grzewczymi;

- wykonanie 16 gniazd elektrycznych – 220V;

- dodatkowo na korytarzu należy wykonać montaż 1 szt. grzejnika;

- Na całym poddaszu należy wykonać odpowiednie, oświetlenie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

- wykonanie czyszczenia, impregnacji i malowania belek stopowych i podporowych.

- Opis stanu istniejącego:

Istniejące obiekty położone są w Piasutnie, Piasutno 63; 12-140 Świętajno, na działce nr 501 obręb Piasutno.

BUDYNEK UŻYTKOWY:

- Sala treningu kulinarnego – ściany otynkowane, na 2 ścianach płytki ścienne, 
na posadzce położone panele podłogowe;

- Gotowalnia i zmywalnia – ściany otynkowane, do wysokości 2 metrów położone płytki ścienne, na posadzce położone płytki podłogowe. Sala składa się z 2 pomieszczeń przedzielonych ścianą działową, w której znajduje się otwór, gdzie umiejscowiona jest  szafa dwustronna;

- Korytarz (przy łazience) – 3 ściany otynkowane, 1 ściana kartonowo gipsowa, 
na posadzce położone płytki podłogowe. Pomieszczenie składa się z 3 części: 1 ściana dzieląca murowana z drzwiami, 1 ściana kartonowo-gipsowa z drzwiami. W ostatnim pomieszczeniu na ścianach znajdują się płytki ścienne;

- Korytarz przy gotowalni i zmywalni – ściany otynkowane, na posadzce położone panele 
i płytki podłogowe. Pomieszczenie przedzielone ścianą kartonowo-gipsową;

- Sala artystyczna i sala komputerowa (wraz z korytarzem)– ściany otynkowane, 
na posadzce położone panele podłogowe. Sala podzielona na 3 pomieszczenia 2 ścianami kartonowo-gipsowymi;

- Klatka schodowa  – schody pomiędzy parterem, a pierwszym piętrem murowane. Schody pomiędzy pierwszym piętrem, a poddaszem drewniane. Na końcu schodów znajduje się drewniany balkon.

Budynek użytkowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie jest objęty prawną ochroną konserwatorską, w oparciu o art. 7 pkt 1  ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003r. Nr  162, poz. 1568 z późn. zm.).

BUDYNEK GOSPODARCZY:

Na parterze budynku znajduje się betonowa posadzka, okna plastikowe, jedno oszklone 
(do wymiany). Pomieszczenie otwarte, z wydzielonym miejscem na aneks kuchenny.  
W całym budynku wyeksponowane belki stropowe i podtrzymujące. Strop – płyta OSB.  
Na poddasze prowadzą betonowe schody. Dach budynku ocieplony wełną mineralną.

  - Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z n/w ustawami i rozporządzeniami:

  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);

  - ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133       z późn. zm.);

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z  2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.);

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690     z późn. zm.);

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 );

  - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów   (Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563);

  - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137);

  - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719);

  - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1139);

  - rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.         
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa    i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr  120, poz. 1126 );

  - rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu  formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.).

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30.09.2015 r.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632. § 1. Kodeksu Cywilnego. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne 
do zrealizowania zamówienia uwzględniające doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć 
na cenę zamówienia w tym: koszty dojazdów, opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych, decyzji administracyjnych podkładów geodezyjnych.

W związku z powyższym Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego.

Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku i powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów na dzień złożenia oferty.

- Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

- Wykaz wykonanych usług w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej 
i kosztorysowej na remont budynku użytkowego lub gospodarczego z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane 
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalnościach: 1. architektonicznej, 2. konstrukcyjno-budowlanej, 3. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, 4. sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoby powinny posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być:

a) czytelna;

b) opatrzona pieczątką firmową;

c) posiadać datę sporządzenia;

d) zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP;

d) podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.

Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.

Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: „oferta na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej 
na remont budynku użytkowego oraz remont budynku gospodarczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca 
w Piasutnie. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.”. Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniami jak na kopercie zewnętrznej.

7.Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.06.2015 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie, ul. Wielbarska 4, 12-100 Szczytno, pokój 
nr 200 „Kadry Księgowość”.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców na piśmie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a złożone dokumenty 
nie będą odsyłane.

Zastrzega się, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym oferentem, z przyczyn niezależnych przez Zamawiającego i nie możliwych do przewidzenia przed podpisaniem umowy.

- Wybór oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie najniższą ceną.

9. Dodatkowe informacje: Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Anna Karina Bałdyga tel. 89 624 22 35, adres e-mail: sdsszczytno1@wp.pl.

Załączniki: 8 na …… str.:

Zał. nr 1 – formularz ofertowy;

Zał. nr 2 – wykaz osób;

Zał. nr 3 – oświadczenie o posiadanych uprawnieniach;

Zał. nr 4 – wzór umowy;

Zał. nr 5 – kopia  zaleceń konserwatorskich Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczących remontu budynku użytkowego Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie (Znak sprawy: IZNR.5183.826.2014.sb);

Zał. nr 6 – kopia decyzji o warunkach przyłączeniowych sieci wodociągowej dla budynku gospodarczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca 
w Piasutnie (Znak sprawy: Te.6853.25.2015);

Zał. nr 7 – kopia decyzji o warunkach przyłączeniowych sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku gospodarczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca 
w Piasutnie (Znak sprawy: Te.6853.24.2015);

Zał. nr 8 – kopia decyzji o warunkach zabudowy budynku użytkowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie oraz budynku gospodarczego (Znak sprawy: Te.6730.9.2015).

ZATWIERDZAM

DYREKTOR ŚDS W SZCZYTNIE

BEATA PARDO